## Saisies
Saisies — votre projet PAC
Cellules bleues à renseigner. Calculs et résultats se mettent à jour automatiquement.
Mon logement
Surface chauffée (m²) | 120 | Entre 40 et 250 m².
Zone climatique | H2 | H1 (Nord-est, froid) · H2 (Ouest/Centre/Sud-Ouest) · H3 (Méditerranée).
État de l'isolation | moyen | passoire (DPE F-G) · moyen (D-E) · bon (B-C).
Chauffage actuel | gaz | fioul · gaz · propane · elec.
Mon projet PAC
Type de PAC | aireau | aireau · geo · airair (air/air non éligible MPR).
Profil de revenus (plafonds Anah) | violet | bleu (très mod.) · jaune (modeste) · violet (interm.) · rose (supérieur).
Override facture réelle (optionnel — laisser 0 pour ignorer)
Montant facture annuelle TTC (€) | 0 | Si > 0, calibre directement sur ce montant (prioritaire).
Consommation annuelle (unité selon énergie) | 0 | Si > 0 et montant = 0, calibre sur cette conso. Unité : voir Hypothèses (litres / kWh / kg).

## Hypothèses
Hypothèses — Simulateur Pompe à chaleur 2026
Cellules bleues = modifiables. Le reste du classeur recalcule automatiquement.
Énergies : prix, rendement chaudière, conversion d'unité
Code énergie | Prix (€/kWh) | Rendement | kWh / unité | Unité de la facture
fioul | 0.11 | 80% | 10 | litres/an | Prix TTC mai 2026 (CRE/CGDD). Rendements de la chaudière en place.
gaz | 0.126 | 95% | 1 | kWh/an
propane | 0.16 | 90% | 13.8 | kg/an
elec | 0.194 | 100% | 1 | kWh/an
SCOP saisonnier des pompes à chaleur
Code PAC | SCOP | Coût install (€)
aireau | 3.8 | 14000 |  |  | SCOP médian observé en France 2024-2025. Coût TTC clé en main médian (FNCH).
geo | 4.5 | 28000
airair | 3.5 | 9000
Besoin de chauffage par zone climatique (kWh utiles/m²/an)
Zone | kWh/m²/an
H1 | 130 |  |  |  | Hyp. logement DPE D-E ; ajusté par le facteur isolation.
H2 | 110
H3 | 90
Facteur isolation (multiplicateur du besoin)
Code isolation | Facteur
passoire | 1.5 |  |  |  | passoire = DPE F-G (× 1,5) ; moyen = D-E (× 1,0) ; bon = B-C (× 0,65).
moyen | 1
bon | 0.65
MaPrimeRénov' parcours par geste (€) — PAC × profil
Code PAC / Profil | bleu (très mod.) | jaune (modeste) | violet (interm.) | rose (supérieur)
aireau | 5000 | 4000 | 3000 | 0 | Source : Anah — MPR parcours par geste 2026. Air/air non éligible.
geo | 11000 | 9000 | 6000 | 0
airair | 0 | 0 | 0 | 0
Plafonds MaPrimeRénov' (€ de travaux pris en compte)
Plafond travaux PAC air/eau | 12000 |  |  |  | Anah
Plafond travaux PAC géothermique | 20000 |  |  |  | Anah
Plafond travaux PAC air/air | 0 |  |  |  | Air/air non éligible
CEE Coup de pouce chauffage (€) — par profil
Type / Profil | bleu | jaune | violet | rose
Bonifié | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | Bonifié = remplacement chaudière fioul/gaz/propane → PAC air/eau ou géo.
Standard | 1000 | 1000 | 800 | 500
Bonus dépose cuve fioul (€) — par profil
Profil | Montant
bleu | 1200 |  |  |  | Uniquement si énergie actuelle = fioul ET PAC ≠ air/air.
jaune | 800
violet | 400
rose | 0
Paramètres analyse 15 ans
Durée analyse (années) | 15 |  |  |  | Horizon d'amortissement
Inflation prix énergies (%/an) | 3% |  |  |  | Hyp. CRE/CGDD
Plafond cumul aides (% coût install) | 90% |  |  |  | Garde-fou réglementaire
Coût installation alternative (chaudière de remplacement, €)
Chaudière fioul | 8000 |  |  |  | Hyp. remplacement à neuf
Chaudière gaz à condensation | 5000
Chaudière propane | 7000
Convecteurs électriques | 2000

## Calculs
Calculs intermédiaires
Formules reproduisant le JS du simulateur PAC. Ne modifier que Saisies / Hypothèses.
1. Lookups depuis Hypothèses
Prix énergie actuelle (€/kWh) | 0.126 | Lookup dans la table énergies.
Rendement chaudière actuelle | 95% | Rendement combustion.
kWh par unité (conversion facture) | 1 | 1 L fioul = 10 kWh ; 1 kg propane = 13,8 kWh ; etc.
Prix électricité (€/kWh, alimentation PAC) | 0.194 | La PAC consomme de l'électricité.
SCOP de la PAC choisie | 3.8 | Coefficient de performance saisonnier.
Coût d'installation PAC (€) | 14000 | TTC clé en main.
Besoin base zone (kWh/m²/an) | 110 | Selon H1/H2/H3.
Facteur isolation | 1 | Multiplicateur du besoin.
Index PAC (1=aireau, 2=geo, 3=airair) | 1 | Sert aux lookups MPR.
Index profil (1=bleu .. 4=rose) | 3 | Sert aux lookups MPR/CEE.
2. Besoin utile (kWh/an) — avec override facture
Override facture actif ? (1 = oui) | 0 | Activé dès qu'au moins un override est renseigné.
Conso finale via facture (€) (si montant fourni) | 0 | Montant ÷ prix énergie = kWh consommés.
Conso finale via facture (kWh) (si conso fournie) | 0 | Conso brute × kWh/unité.
Besoin utile via override (kWh/an) | 0 | Énergie finale × rendement de la chaudière = énergie utile (chaleur produite).
Besoin utile via surface (kWh/an) | 13200 | Surface × besoin/m² × facteur isolation.
BESOIN UTILE RETENU (kWh/an) | 13200 | Override prioritaire si actif.
3. Coûts annuels par solution (€/an)
Conso fioul (kWh/an) | 16500
Conso gaz (kWh/an) | 13894.7368
Conso propane (kWh/an) | 14666.6667
Conso élec direct (kWh/an) | 13200
Conso PAC (kWh/an élec) | 3473.6842 | Besoin utile ÷ SCOP.
Coût fioul /an (€) | 1815
Coût gaz /an (€) | 1750.7368
Coût propane /an (€) | 2346.6667
Coût élec direct /an (€) | 2560.8
Coût PAC /an (€) | 673.8947 | Conso PAC × prix élec.
Coût ÉNERGIE ACTUELLE /an (€) | 1750.7368 | Montant direct si saisi, sinon coût calculé selon énergie.
4. Aides mobilisables
Remplace énergie fossile ? | 1 | 1 = oui (déclenche le bonifié si PAC ≠ air/air).
Éligible Coup de pouce bonifié ? | 1
MaPrimeRénov' (€) | 3000 | Lookup table MPR : pac × profil.
CEE bonifié (€) — lookup | 4000 | Coup de pouce bonifié pour le profil.
CEE standard (€) — lookup | 800
CEE retenu (€) | 4000 | Bonifié si remplacement fossile + PAC ≠ air/air ; standard sinon.
Bonus dépose fioul brut (€) — lookup | 400 | Montant selon profil.
Bonus dépose fioul retenu (€) | 0 | Uniquement si fioul + PAC eau.
Aides brutes (MPR + CEE + bonus) (€) | 7000
Plafond cumul (90 % du coût install) | 12600 | Garde-fou réglementaire.
TOTAL aides (€) — plafonné | 7000 | Plafonné à 90 % du coût install.
Reste à charge (€) | 7000
Économies annuelles (€/an) | 1076.8421 | Coût actuel − coût PAC. Positif = gain, négatif = surcoût.

## Résultats
Résultats — synthèse PAC
Tous les chiffres se mettent à jour à chaque modification des Saisies ou des Hypothèses.
Indicateurs clés
Coût d'installation | 14000 | TTC clé en main (pose + matériel).
Aides publiques mobilisables | 7000 | MaPrimeRénov' + CEE + bonus dépose, plafonné à 90 % du coût.
% du projet financé par l'État | 50% | Aides ÷ coût install.
Reste à votre charge | 7000 | Coût − aides.
Économie annuelle (vs chauffage actuel) | 1076.8421 | Positif = gain, négatif = surcoût.
Détail des dispositifs
Dispositif | Montant | Conditions
MaPrimeRénov' | 3000 | Selon PAC × profil. Air/air = 0 €.
CEE Coup de pouce chauffage | 4000 | Bonifié si remplacement fossile + PAC ≠ air/air.
Bonus dépose cuve fioul | 0 | Si chauffage actuel = fioul + PAC eau.
Aides brutes (avant plafond) | 7000 | Somme directe.
Plafond cumul (90 % coût) | 12600 | Garde-fou réglementaire.
TOTAL aides retenues | 7000 | Soit MIN(brutes ; plafond).
Détail du besoin & du coût actuel
Besoin utile retenu (kWh/an) | 13200 | Surface × besoin/m² × facteur isolation OU calibré sur facture.
Coût énergie actuelle (€/an) | 1750.7368
Coût PAC (€/an) | 673.8947 | Conso PAC × prix élec.
Économies annuelles (€/an) | 1076.8421 | Coût actuel − coût PAC.

## Amortissement
Amortissement sur 15 ans + comparaison TCO
Cumul net annuel (économies inflées à 3 %/an) + coût total cumulé par solution.
Évolution année par année
Année | Économie/an inflée | Cumul net | Cumul vs coût install | Statut
0 | 0 | -7000 | À amortir
1 | 1076.8421 | -5923.1579 | À amortir
2 | 1109.1474 | -4814.0105 | À amortir
3 | 1142.4218 | -3671.5887 | À amortir
4 | 1176.6944 | -2494.8943 | À amortir
5 | 1211.9953 | -1282.899 | À amortir
6 | 1248.3551 | -34.5439 | À amortir
7 | 1285.8058 | 1251.2619 | Équilibré
8 | 1324.38 | 2575.6419 | Équilibré
9 | 1364.1114 | 3939.7532 | Équilibré
10 | 1405.0347 | 5344.7879 | Équilibré
11 | 1447.1857 | 6791.9737 | Équilibré
12 | 1490.6013 | 8282.575 | Équilibré
13 | 1535.3194 | 9817.8943 | Équilibré
14 | 1581.3789 | 11399.2733 | Équilibré
15 | 1628.8203 | 13028.0936 | Équilibré
Point d'équilibre
Position MATCH (1-indexed) | 7 |  |  | Dernière année où cumul ≤ 0.
Index année avant équilibre (0-indexed) | 6
Cumul à cet index (€) | -34.5439
Cumul année suivante (€) | 1251.2619
POINT D'ÉQUILIBRE (années) | 6.0269 |  |  | Interpolation linéaire entre les deux années encadrant le 0.
TCO sur 15 ans — comparaison
Solution | Coût install (€) | Coût annuel (€) | TCO 15 ans (€)
Fioul (remplacement chaudière) | 8000 | 1815 | 41757.0287
Gaz (chaudière condensation) | 5000 | 1750.7368 | 37561.8038
Propane | 7000 | 2346.6667 | 50645.4513
Élec direct (convecteurs) | 2000 | 2560.8 | 49628.0987
PAC retenue (net d'aides) | 7000 | 673.8947 | 19533.7102
Formule TCO : coût install + coût annuel × ((1 + inflation)^N − 1) / inflation